## Formato de cotización
Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO y NO modificar el orden de las columnas .
Consultar NOTAS sobre el diligenciamiento del formato al final del documento.
La cotización deberá remitirse en PESOS COLOMBIANOS.
El ICBF requiere contratar las adecuaciones locativas para la Regional Antioquia.
EMPRESA |  |  | CONTACTO:
CARGO: |  |  | E-MAIL:
TEL: |  |  | FECHA
CEL:
Numeral FCT | DESCRIPCIÓN (Nota 1) | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
6.1. | OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DE LA BIBLIOTECA.
1.1 | Retiro de alfombra existente | m² | 231 |  | 0
1.3 | Demolición de muros de mampostería | m² | 363.753 |  | 0
1.6 | Desmonte divisiones oficina | m² | 1500 |  | 0
1.7 | Desmonte de lámparas existentes | Un | 1000 |  | 0
1.8 | Replanteo general | m² | 3178 |  | 0
1.9 | Desmonte de cielo raso existente (Duracustic, madera, dry wall). Incluye cargue y retiro. | m² | 3178 |  | 0
1.10 | Cerramiento provisional de obra en lona verde y limatón | ml | 50 |  | 0
1.11 | Demolición enchape muros y pisos | m² | 919.52 |  | 0
1.12 | Desmonte de aparatos | Un | 31 |  | 0
1.13 | Desmonte puertas y ventanas | m² | 78.3 |  | 0
1.14 | Retiro escombros manual-volqueta | m³ | 120 |  | 0
1.15 | Demolición mesón en concreto | ml | 55 |  | 0
| SUBTOTAL OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ÁREA DE LA BIBLIOTECA. |  |  |  | 0
6.2. | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
2.1 | Punto sanitario 4" | Un | 35 |  | 0
2.2 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 4" | ml | 150 |  | 0
2.3 | Punto sanitario de 2" | Un | 60 |  | 0
2.4 | Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" | ml | 100 |  | 0
2.5 | Punto hidráulico agua fría 1/2" | Un | 60 |  | 0
2.6 | Registro bola en 1/2" | Un | 20 |  | 0
2.7 | Red de re ventilación en PVC 2" A.LL | ml | 85 |  | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS |  |  |  | 0
6.3. | PISOS BASE Y ACABADOS
3.1 | Alistado de pisos | m² | 20 |  | 0
3.2 | Suministro e instalación de enchape de piso en cerámica Moroco gris Corona 45.5*45.5 o equivalente (incluye 6% desperdicio material de pega, boquilla y M.O) | m² | 158.39 |  | 0
3.3 | Suministro e instalación de enchape de pared en pared Egeo Blanco 25*35 o equivalente (incluye 6% desperdicio material de pega, boquilla y M.O) | m² | 427.113 |  | 0
3.4 | Suministro e instalación de piso LG_ Brigth tráfico comercial moderado, o equivalente. (incluye desperdicio del 8%, cordón de soldadura, y pegante ecológico) | m² | 90 |  | 0
3.5 | Suministro e instalación de guarda escoba en vinilo incluye pegantes | ml | 518.95 |  | 0
3.9 | Suministro e instalación de guarda escoba en cerámica o granito | ml | 200 |  | 0
3.12 | Pulida y brillo de pisos | m² | 3178 |  | 0
| SUBTOTAL PISOS BASE Y ACABADOS |  |  |  | 0
6.4. | ESTUCO Y PINTURA
4.1 | Resane general de fisuras con Sikaflex 1A | ml | 350 |  | 0
4.2 | Picado muros con humedad. Incluye aplicación de pañete impermeabilizado | m² | 50 |  | 0
4.3 | Pintura general muros en vinilo tipo 1 (3 manos) | m² | 1292.48 |  | 0
4.4 | Pintura general techos en vinilo tipo 1 (2 manos) | m² | 500 |  | 0
4.5 | Estuco muros | m² | 150 |  | 0
4.7 | Pintura sobre elementos en lamina metálica, con anticorrosivo base aceite | ml | 500 |  | 0
| SUBTOTAL ESTUCO Y PINTURA |  |  |  | 0
6.5. | MAMPOSTERIA
5.1 | Pañete liso 1:4 (áreas donde se hizo demolición de muros) | m² | 100 |  | 0
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA |  |  |  | 0
6.6. | CIELO RASO
6.1 | Cielo raso en lámina drywall 3/8" terminado con tres manos de pintura vinilo tipo 2 | m² | 3178 |  | 0
| SUBTOTAL CIELO RASO |  |  |  | 0
6.7. | INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, TABLEROS ELECTRICOS NORMALES REGULADOS E ILUMINACIÓN
7.1 | Suministro e instalación de Punto de Energía Normal. Incluye toma eléctrica polo a tierra, tubería, marcación, conectores de auto desforre, circuito eléctrico en cable THHN-AWG en 3 trenzado No 12 y troquel. | Un | 133 |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de Punto de Energía con tomacorriente doble tipo GFCI. Incluye cable No 12 THHN-AWG, tubería, toma corriente GFCI, marcación, conectores de auto desforre | Un | 4 |  | 0
7.3 | Suministro e instalación de Punto de Energía Regulada. Incluye cable trenzado 3x12 THHN-AWG y toma de polo a tierra aislado color naranja, incluye marcación, tubería y accesorios, conectores de auto desforre y troquel | Un | 170 |  | 0
7.4 | Suministro e instalación de Punto de Energía trifásica. Incluye toma eléctrica polo a tierra, tubería, marcación, conectores de auto desforre, circuito eléctrico en cable THHN-AWG y troquel. | Un | 2 |  | 0
7.5 | Suministro e instalación de Punto de Red. Incluye, Salida Jack categoría 6A, Faceplate, Cable UTP categoría. 6A, canaleta, tubería, patch cord de puenteo categoría 6A en Rack y Pach cord para Equipo, troquel, marcación, marquillaje e identificación de cable y Certificación de cable UTP Categoría 6A. | Un | 183 |  | 0
7.6 | Suministro e instalación de lámparas de 60*60 rejilla especular tubos t8, 16 celdas. | Un | 250 |  | 0
7.7 | Suministro e instalación de Bala Fluorescente Compacta Ahorradora de Energía, Blanca con Vidrio Mate. Tipo Dulux o equivalente | Un | 16 |  | 0
7.8 | Suministro e instalación de lámparas Fluorescentes herméticas de 2 x 32 W de sobreponer. Incluye clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | Un | 20 |  | 0
7.9 | Suministro e instalación de lámparas Fluorescentes de 2 x 32 W de sobreponer. Incluye clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | Un | 66 |  | 0
7.10 | Suministro e instalación de Luminaria ornamental metálica doble de 6 metros en poste metálico. Incluye salida eléctrica de alimentación. | Un | 8 |  | 0
7.11 | Suministro e instalación de Luminaria ornamental sencilla de 6 metros en poste metálico. Incluye salida eléctrica de alimentación. | Un | 30 |  | 0
7.12 | Suministro e instalación de lámparas para iluminación de emergencia. Incluye salida eléctrica. | Un | 19 |  | 0
7.13 | Suministro, montaje y conexión de aviso de salida emergencia bajo consumo, 3 horas de autonomía con led, conjunto para montaje de luminaria y demás accesorios necesarios para su instalación. | Un | 30 |  | 0
7.14 | Suministro e instalación de Salida eléctrica para iluminación, incluye: acometida en cable 3xno.12 AWG THHN, tubería EMT, toma monofásica, clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | Un | 352 |  | 0
7.15 | Suministro e instalación de Salida eléctrica para interruptor sencillo, doble o triple. Incluye: circuito en alambre no.12 AWG THHN, Tubería EMT, caja con suplemento, interruptor sencillo con tapa, conectores de derivación. | Un | 69 |  | 0
7.16 | Suministro e instalación de Sensor fotoeléctrico para detección de incendios. Incluye instalación y cableado tipo incendio. | Un | 75 |  | 0
7.17 | Suministro e instalación de Estación manual para sistema de detection de incendio con acrílico de protección para evitar manipulación indeseada. Incluye instalación y cableado tipo incendio. | Un | 10 |  | 0
7.18 | Suministro e instalación de Sirena de alarma incendio con luz estroboscopica. Incluye instalación y cableado tipo incendio. | Un | 10 |  | 0
7.19 | Suministro e instalación de Panel sistema control incendio en caja metálica, transformador y batería de respaldo | Un | 1 |  | 0
7.20 | Suministro e instalación de salida VGA. Incluye cable VGA , tubería, toma y conectores. | Un | 4 |  | 0
7.21 | Suministro e instalación de Cámara IP alta definición 1280X720, 30FPS, Led de Largo Alcance. Con software incluido. | Un | 12 |  | 0
7.22 | Suministro e instalación de salida para audio en cale dúplex 2X14 oxigenado. Incluye tubería, toma y conectores. | Un | 7 |  | 0
7.23 | Suministro e instalación de salida para toma TV. Incluye Tubería, Toma, conectores y cable RG 59 | Un | 2 |  | 0
7.24 | Suministro e instalación de Bandeja tipo malla de 30x50 con accesorios para su instalación Tramo 3 Mts | Un | 5 |  | 0
7.25 | Suministro e instalación de Multitoma horizontal básica, x10 salidas. tierra aislada 1 circuito independiente conexión de seguridad tipo Nema L5-20 1U | Un | 2 |  | 0
7.26 | Suministro e instalación de Switches de 48 ptos 10/100/1000 según especificaciones técnicas categoría 6A | Un | 4 |  | 0
7.27 | Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos categoría 6A | Un | 4 |  | 0
7.28 | Gabinete Principal de Distribución para acometida en baja tensión de 160 KVA con Barrajes, totalizador general regulable, Breakers de Protección regulables para Tableros de Distribución, DPS, con llave de transferencia manual y acometida de entrada y salida para UPS con sus protecciones. | Un | 1 |  | 0
7.29 | Tablero secundarios de distribución de 24 circuitos, con Barrajes, Totalizador y Breakers , para la Red Normal y Regulada | Un | 8 |  | 0
7.30 | Acometidas de tablero principal a tableros secundarios en cable de cobre #8 o #6, Incluyendo instalación, tubería y accesorios. | metro de red | 300 |  | 0
7.31 | Suministro e instalación de planta eléctrica de 75 KVA, incluye base en concreto, transferencia automática, cabina insonora tipo intemperie, acometidas de planta red y carga, tubo de escape. | Un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO, TABLEROS ELECTRICOS NORMALES REGULADOS E ILUMINACIÓN |  |  |  | 0
6.8. | DRYWALL Y SUPERBOARD
8.1 | Muro doble cara en lámina Drywall de 1/2" terminado con tres manos de pintura vinilo tipo 1. Incluye lineales de confinación estructurado cada 0.40 cms | m² | 280.665 |  | 0
8.2 | Muro mixto doble cara (Drywall + superboard) en lámina Drywall de 1/2" y superboar 8mm terminado con tres manos de pintura vinilo tipo 1. Incluye lineales de confinación. | m² | 50 |  | 0
| SUBTOTAL DRYWALL Y SUPERBOARD |  |  |  | 0
6.9. | VIDRIOS Y ESPEJOS
9.1 | Espejo flotado 4mm | m² | 30 |  | 0
| SUBTOTAL VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 0
6.10. | IMPERMEABILIZACION
10.1 | Impermeabilización de cubierta con manto asfaltico Morter plas AL 80 sobre área afectada. | m² | 1632 |  | 0
10.2 | Limpieza canales, sello de juntas y fisuras con Sikaflex 1A | ml | 400 |  | 0
| SUBTOTAL IMPERMEABILIZACION |  |  |  | 0
6.11. | IMAGEN
11.1 | Suministro e instalación de vinilos adhesivos sobre muro con impresión digital según diseño. | m² | 100 |  | 0
11.2 | Suministro e instalación de vinilos adhesivos traslucidos sobre divisiones en vidrio con impresión digital según diseño. | m² | 250 |  | 0
| SUBTOTAL IMAGEN |  |  |  | 0
6.12. | CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA
12.1 | Suministro e instalación de puerta Madecor entamborada y marco según modelo (incluye chapa tipo ball en aluminio) Dim. 0,60*2,20mt | Un | 20 |  | 0
12.2 | Muebles en madecor ( Incluye herrajes ) | ml | 35 |  | 0
12.3 | Mantenimiento de carpintería metálica existente | ml | 300 |  | 0
12.4 | Suministro e instalación de ventana con perfilaría en aluminio blanco, vidrio incoloro de 5mm (según diseño tipo icbf) | m² | 34 |  | 0
| SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA |  |  |  | 0
6.13. | APARATOS SANITARIOS
13.1 | Combo sanitario y lavamanos con pedestal línea acuacer blanco de Corona (incluye acoples e instalación) | Un | 20 |  | 0
13.2 | Suministro e instalación de rejillas de piso cromadas 3"*2" | Un | 25 |  | 0
13.3 | Suministro e instalación de tapa-registro 17*17 plástica color blanca | Un | 25 |  | 0
13.4 | Suministro e instalación de rejilla de ventilación 20*20 plástica color blanca | Un | 25 |  | 0
13.5 | Suministro e instalación de rejilla de ventilación 20*20 plástica color blanca | Un | 15 |  | 0
13.6 | Mesón en mármol color negro (incluye media caña) | ml | 33 |  | 0
13.7 | Suministro e instalación de extractor de olores para baños | Un | 12 |  | 0
13.8 | Suministro e instalación dispensador de papel higiénico A. INOX AA-842 | Un | 12 |  | 0
13.9 | Suministro e instalación secador de manos | Un | 12 |  | 0
13.10 | Divisiones y puertas para sanitarios en acero inoxidable | ml | 100 |  | 0
13.11 | Orinal mediano ref. 08860 y grifería orinal tipo push | Un | 15 |  | 0
13.12 | Lavaplatos de acero inoxidable y grifería | Un | 5 |  | 0
13.13 | Protector para papel higiénico de sobreponer a la pared, en a.b.s. policarbonato blanco, para rollo de 200/400m y cerradura de llave ref. 7-aa-41 | Un | 32 |  | 0
13.14 | Gabinete para toallas de papel, de sobreponer a la pared, en acero inoxidable satinado 304, capacidad para 300 toallas o dos (2) paquetes, cerradura con llave, ref. 8-aa-725 | Un | 12 |  | 0
13.15 | Dispensador para jabón liquido para instalar a pared, válvula anticorrosiva, cuerpo en acero inoxidable satinado, capacidad 1.2 lit., ventanilla de recarga superior con llave, nivel de jabón y push central ref. a-800-600 | Un | 12 |  | 0
| SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
6.14. | CONCRETOS
14.7 | Dintel en concreto | ml | 30 |  | 0
| SUBTOTAL CONCRETOS |  |  |  | 0
6.15. | ASEO GENERAL Y VARIOS OBRA CIVIL
15.1 | Aseo general de obra | m² | 3178 |  | 0
15.2 | Lavado de fachada con hidrófugo de durabilidad 5 años | m² | 2300 |  | 0
15.3 | Reparación de fachada (emboquillado y resanes de fisuras) | ml | 300 |  | 0
15.5 | Jardines ornamentales | m² | 30 |  | 0
| SUBTOTAL ASEO GENERAL Y VARIOS OBRA CIVIL |  |  |  | 0
6.16. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA BICICLETAS
15.6 | Ciclo parqueadero | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES PARA BICICLETAS |  |  |  | 0
6.17 | JUEGO INFANTIL EN MADERA
15.7 | Juego infantil en madera | un | 1 |  | 0
| SUBTOTAL JUEGO INFANTIL EN MADERA |  |  |  | 0
| SUBTOTAL ADECUACIONES REGIONAL ANTIOQUIA |  |  |  | 0
ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDAD
| ADMINISTRACION |  | % |  | 0
| IMPREVISTOS |  | % |  | 0
| UTILIDAD |  | % |  | 0
| SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN IMPREVISTOS Y UTILIDAD |  |  |  | 0
| VALOR IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 16% | 0
| VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA ADECUACIONES DE LA REGIONAL ANTIOQUIA |  |  |  | 0
Notas
(1) Descripción: Ver las características en la ficha de condiciones técnicas, el procedimiento de cada una de las actividades requeridas en el Anexo 2.
(2) IVA: de acuerdo con el Articulo 3 Decreto 1372 de 1992
República de Colombia
Departamento Administrativo para la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Logística y Abastecimiento

## Información General y Finan
FORMATO INFORMACIÓN GENERAL Y FINANCIERA DE PROVEEDORES
CIUDAD |  |  |  | FECHA | [7 empty] | PERSONA |  | NATURAL
[6 empty] | DD | MM | AA | [5 empty] | JURIDICA
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Identificación.
PERSONAS NATURALES | NOMBRE COMERCIAL |  |  |  | NOMBRES Y APELLIDOS |  |  |  |  | CÉDULA
PERSONAS JURIDICAS | RAZÓN SOCIAL | [8 empty] | NIT |  |  |  |  | DV
DIRECCIÓN | [6 empty] | TELÉFONO |  | FAX |  | CIUDAD
PAGINA WEB | [6 empty] | TIEMPO DE CONSTITUCION |  |  |  | OTROS
(Años)
1.2. Personas de Contacto
GERENTE GENERAL |  |  | E-MAIL | [6 empty] | TELEFONO |  | EXT. | CELULAR
DIRECTOR COMERCIAL |  |  | E-MAIL | [6 empty] | TELEFONO |  | EXT. | CELULAR
1.3. Descripción de la Compañía.
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (incluir en esta casilla un listado o breve descripción de los produtos y/o servicios que ofrece la compañía). | [14 empty] | NUMERO DE EMPLEADOS
Códigos CIIU
Código de Actividad CIIU a Declarar |  | Descripción Actividad Económica CIIU | [10 empty] | Tarifa por Mil (incluir el valor que corresponda a la agrupación y a la actividad)
2. INFORMACIÓN FINANCIERA
INDICADOR |  |  | DESCRIPCIÓN | [6 empty] | A Diciembre 31 de 2012 |  |  |  |  | Unidad
Patrimonio |  |  | Patrimonio total | [11 empty] | En pesos
Capital real del proponente |  |  | Capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas, más las utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio. | [11 empty] | En pesos
Liquidez |  |  | Activo corriente sobre pasivo corriente | [11 empty] | Veces
Nivel de endeudamiento |  |  | Pasivo total sobre activo total | [11 empty] | Porcentaje
Capital de trabajo |  |  | Activo corriente menos pasivo corriente | [11 empty] | En pesos
Indicador de Riesgo |  |  | Activos fijos sobre el patrimonio neto | [11 empty] | Porcentaje
EBITDA |  |  | Utilidad operacional más depreciaciones y amortizaciones. | [11 empty] | En pesos
Crecimiento EBITDA |  |  | EBITDA del último año (2011) sobre el EBITDA del año inmediatamente anterior (2010) | [11 empty] | Porcentaje
Rotación del inventario |  |  | Costos de ventas sobre inventario | [11 empty] | Veces
Ingresos brutos operacionales | [14 empty] | En pesos
OTRA INFORMACION RELEVANTE
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Logistica y Abastecimiento

## Polizas
CONCEPTOS A TENER EN CUENTA
El presente cuadro es de carácter informativo, no se debe diligenciar. Sin embargo se entiende que la cotización debe incluir la totalidad de los conceptos relacionados a continuación.
POLIZAS PARA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
CONCEPTO | COBERTURA | PLAZO (En Meses)
Garantía de Seriedad de la oferta | 10% | Plazo de Ejecución
Cumplimiento | 20% | Plazo de ejecución + 4 meses más
Salarios, Prestaciones | 10% | Plazo de ejecución + 36 meses más
Calidad de los Servicios | 20% | Plazo de ejecución + 4 meses más
Responsabilidad civil extracontractual | 10% | Plazo de Ejecución
Cobertura: Corresponde al porcentaje del valor total del contrato a amparar.
República de Colombia
Departamento Administrativo para la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Logística y Abastecimiento Estratégico