## SDC
SOLICITU DE COTIZACIÓNADECUACIONES ELECTRICAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
EMPRESA: |  | CONTACTO: | [7 empty] | FECHA:
CARGO: |  | E-MAIL
NOTA (1) :por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. se deben llenar todas las casillas.
NOTA(2): Los precios deben incluir el suministro de los elementos, su instalación y garantía, así como todos los requierimientos que se exponen en el documento "Ficha Tecnica"
NOTA (3): El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
NOTA (4): Asignar precios a cada item sin incluir el I.V.A. en la columna "F" Asignar la tarifa de I.V.A. que corresponda para cada Item en la columna "F"
NOTA (5): Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. si la cifra no está aproximada y aparece con 50 centavos, el ICBF aproximará al entero inferior.
NOTA (6): no modificar , agregar o quitar ningun item o subitem
CANTIDADES PARA EL PROYECTO CALLE 57
Ítem | Iluminaciòn, puntos electricos y cableado estructurado | UNIDAD | CANTIDAD | Tarifa IVA | Precio Unitario Antes de IVA | IVA Unitario | Precio Unitario INCLUIDO IVA | Total antes de IVA | IVA Total | Precio Total INCLUIDO IVA
1 | Suministro e instalación de lámparas de 60*60 rejilla especular tubos t8, 16 celdas | UN | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Salida eléctrica para iluminación, incluye: acometida en cable 3xno.12 AWG THHN, tuberia EMT, toma monofasica, clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | UN | 214 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Salida eléctrica para interruptor sencillo, doble o triple. Incluye: circuito en alambre no.12 AWG THHN, Tuberia EMT, caja con suplemento, interruptor sencillo con tapa, conectores de derivación. | UN | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Punto de Red. Incluye, Salida Jack, Faceplate, Cable UTP cat. 6, canaleta, patch cord de puenteo en Rack y Pach cord para Equipo, troquel, marcación, marquillaje e identificación de cable y Certificación de cable UTP Categoría 6. | UN | 187 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Patchcord de 1 a 1.5 mts | UN | 380 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Punto de Energía Regulada. Incluye cable trenzado 3x12 THHN-AWG y toma Leviton de polo a tierra aislado color naranja, incluye marcaciòn, conectores de autodesforre y troquel | UN | 198 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Punto de Energía Normal. Incluye toma eléctrica polo a tierra, marcación, conectores de autodesforre, circuito eléctrico en cable THHN-AWG en 3 trenzado No 12 y troquel. | UN | 46 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Multitoma horizontal básica, x10 salidas. tierra aislada 1 circuito independiente conexión de seguridad tipo Nema L5-20 1U | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Switches de 48 ptos PoE 10/100/1000 segùn especificaciones tècnicas | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Gabinetes de 180 cm de alto x 100 cm de ancho para servidores según especificaciones tecnicas | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Gabinetes de 180 cm de alto x 80 cm de ancho para equipos de comunicaciones según especificaciones tecnicas | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Gabinete Principal de Distribución para acometida en baja tensiòn de 75 KVA con Barrajes, totalizador general de 250 amperios regulable, Breakers de Protección 3x63 regulables para 12 Tableros de Distribución, con dos (2) llaves de transferencia manual y dos (2) acometidas de 10 mts de entrada y salida para UPS de 20 KVA con sus protecciones. | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Acometida De Subestación A Tablero Principa en Cable de cobre 1/0 (3F+1N+1T), Incluyendo instalaciòn, tuberìa y accesorios | MTS | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Tablero segundarios de distribución de 12 circuitos, con Barrajes, Totalizador 3x63 y Breakers (12) 20A, para la Red Normal y Regulada | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Acometidas de tablero principal a tableros secundarios en cable de cobre #8 o #6, Incluyendo instalaciòn, tuberìa y accesorios. | MTS | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Sistema de puesta a tierra, medidas, tratamiento, caja de inspección y cable desnudo | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Bandeja tipo malla de 30x50 con accesorios para su instalación Tramo 3 Mts | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Sistema de Aire Acondicionado de 36.000 BTU con instalación y puesta en Funcionamiento | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL Iluminaciòn, puntos electricos y cableado estructurado | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ítem | DRYWALL | UNIDAD | CANTIDAD | Tarifa IVA | Precio Unitario Antes de IVA | IVA Unitario | Precio Unitario INCLUIDO IVA | Total antes de IVA | IVA Total | Precio Total INCLUIDO IVA
19 | Drywall muros doble cara | MT2 | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drywall cielo raso | MT2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL Drywall | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL PROYECTO CALLE 57 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
CANTIDADES PARA EL PROYECTO CUARTO PISO NORTE SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Ítem | Puesto de trabajo coordinadores | UNIDAD | CANTIDAD | Tarifa IVA | Precio Unitario Antes de IVA | IVA Unitario | Precio Unitario INCLUIDO IVA | Total antes de IVA | IVA Total | Precio Total INCLUIDO IVA
21 | Punto de Red. Incluye, Salida Jack, Faceplate, Cable UTP cat. 6, canaleta, patch cord de puenteo en Rack y Pach cord para Equipo, troquel, marcación, marquillaje e identificación de cable y Certificación de cable UTP Categoría 6. | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Patchcord de 1 a 1.5 mts | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Punto de Energía Regulada. Incluye cable trenzado 3x12 THHN-AWG y toma Leviton de polo a tierra aislado color naranja, incluye marcaciòn, conectores de autodesforre y troquel | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Punto de Energía Normal. Incluye toma eléctrica polo a tierra, marcación, conectores de autodesforre, circuito eléctrico en cable THHN-AWG en 3 trenzado No 12 y troquel. | UN | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Suministro e instalación de lámparas de 60*60 rejilla especular tubos t8, 16 celdas | UN | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Salida eléctrica para iluminación, incluye: acometida en cable 3xno.12 AWG THHN, tuberia EMT, toma monofasica, clavija y cola de 1,5 metros en cable 3x16 AWG THHN. | UN | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Salida eléctrica para interruptor sencillo, doble o triple. Incluye: circuito en alambre no.12 AWG THHN, Tuberia EMT, caja con suplemento, interruptor sencillo con tapa, conectores de derivación. | UN | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Bandeja tipo malla de 30x50 con accesorios para su instalación Tramo 3 Mts | UN | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL PROYECTO 4to PISO SEDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL | [7 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL 2 SEDES | [7 empty] | 0 | 0 | 0
La presente Cotización incluye todos los costos directos e indirectos en que incurra la empresa contratista durante la ejecución del contrato. Así mismo esta cotización cuenta con las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
La presente cotización incluye todos los gastos para cumplir cabalmente con el contrato, de acuerdo con las especificaciones de la Ficha Técnica del Servicio.
La presente cotización se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Administrativa
Grupo de Infraestructura

## INFORMACIÓN FINANCIERA
República de Colombia Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección de Logística y Abastecimiento
FOTMATO INFORMACIÓN FINANCIERA PARA ESTUDIOS DE MERCADO
EMPRESA |  |  |  | NIT
CIIU |  | CONTACTO
CARGO |  |  |  | TELEFONO
CELULAR |  | EMAIL
RUP | SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL RUP? |  | SI |  | NO
Instrucciones para diligenciar este Anexo:
1. Diligenciar todos los indicadores con información con corte a diciembre 31 de 2011
2. Diligenciar los campos en amarillo.
Información Financiera con corte a diciembre 31 de 2011 (De acuerdo con el Decreto 734 de 2012)
Indicador | Descripción |  |  |  | Indicador
Patrimonio | Patrimonio total |  |  |  |  | En pesos
Capital real del proponente | Capital social efectivamente pagado más las reservas constituidas, más las utilidades retenidas, más las utilidades del ejercicio. |  |  |  |  | En pesos
Liquidez | Activo corriente sobre pasivo corriente |  |  |  |  | Veces
Nivel de endeudamiento | Pasivo total sobre activo total |  |  |  |  | Porcentaje
Capital de trabajo | Activo corriente menos pasivo corriente |  |  |  |  | En pesos
Indicador de Riesgo | Activos fijos sobre el patrimonio neto |  |  |  |  | Porcentaje
EBITDA | Utilidad operacional más depreciaciones y amortizaciones. |  |  |  |  | En pesos
Crecimiento EBITDA | EBITDA del último año (2011) sobre el EBITDA del año inmediatamente anterior (2010) |  |  |  |  | Porcentaje
Rotación del inventario | Costos de ventas sobre inventario |  |  |  |  | Veces
Ingresos brutos operacionales | [5 empty] | En pesos

## POLIZAS
CONCEPTOS A TENER EN CUENTA
El presente cuadro es de carácter informativo, no se debe diligenciar. Sin embargo se entiende que la cotización incluye la totalidad de los conceptos relacionados a continuación.
POLIZAS PARA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO
CONCEPTO | COBERTURA | PLAZO (En Meses)
Garantía de Seriedad de la oferta | 10% | Plazo de Ejecución
Cumplimiento | 20% | Plazo de ejecución + 4 meses mas
Salarios, Prestaciones | 10% | Plazo de ejecución + 36 meses mas
Calidad de los Servicios | 20% | Plazo de ejecución + 4 meses mas
Responsabilidad civil extracontraactual | 10% | Plazo de Ejecución
El valor a cubrir corresponde al costo total del servicio
República de Colombia
Departamento Administrativo para la Protección Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Logística y Abastecimiento Estratégico