## F3.G1.MPM4 Verificac. Balanzas
|  | PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS | [8 empty] | F3.G8.PP | 2018-06-25
[11 empty] | Versión 2 | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Balanza Pesa Alimentos ____ |  |  | Balanza Pesa Personas ___ | [5 empty] | Balanza Pesa Bebés ____
No. INVENTARIO ICBF |  | MARCA |  | MODELO Y CLASE | SERIAL |  | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) |  |  |  | RESPONSABLE DEL EQUIPO
CERTIFICADO DE CALIBRACION (INICIAL) | [6 empty] | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)
No. |  | FECHA |  | RESULTADO |  |  | No. | FECHA |  | RESULTADO
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO | [5 empty] | DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE VERIFICACION
Carga Máxima (Max) | [5 empty] | Juego de pesas clase
Carga mínima (Min) | [5 empty] | Número de Certificado |  |  |  |  | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION
División de escala (e / d)
Repetibilidad (indicación en manual) | [5 empty] | INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON
Error Máximo Permitido (EMP)
PRUEBAS
EXCENTRICIDAD | [6 empty] | REPETIBILIDAD
CARGA EN PRUEBA | [6 empty] | CARGA EN PRUEBA
Punto | Indicación |  |  | Diferencia |  |  | No. Medición | Indicación |  | Diferencia
1 | [6 empty] | 1
2 | [6 empty] | 2
3 | [6 empty] | 3
4 | [6 empty] | 4
5 | [6 empty] | 5
Error máximo obtenido en la prueba | [6 empty] | Error máximo obtenido en la prueba
Error mínimo obtenido en la prueba | [6 empty] | Error mínimo obtenido en la prueba
Emax - Emin = | [6 empty] | Emax - Emin =
RESULTADO | [6 empty] | RESULTADO
EXACTITUD | [6 empty] | GUIA EXCENTRICIDAD
CARGA EN PRUEBA
Punto | Indicación |  |  | Diferencia
1
2
3
4
5
Error máximo obtenido en la prueba
Error mínimo obtenido en la prueba
Emax - Emin =
RESULTADO
RESULTADO: Cumple o no cumple
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA