## Formato
Dirección Regional:
Ubicación Topográfica:
Equipo utilizado:
Referente Documental:
Ejecutó:
Verificó:
Depósito | Fecha | REGISTRO DE CONDICIONES | [5 empty] | Observaciones
|  | Humedad |  | Temperatura |  | Iluminancia
|  | Rangos (valor mensual) |  | Rangos (valor mensual) |  | Rangos (valor mensual)
|  | Mínimo ºC | Máximo ºC | Mínimo ºC | Máximo ºC | Mínimo ºC | Máximo ºC

## Instructivo
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | F4.PL36.SA | 2019-11-21
|  |  | Versión 1 | página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DATOS PARA EL ENCABEZADO
1 | Direccción regional: | Registre el nombre de la Dirección Regional o Dirección General, donde realizará la inspección del depósito o área de archivo.
2 | Ubicación topográfica: | Registre la ubicación exacta donde queda instalado el equipo de medición en el depósito. (pasillo: P; anaquel: A; Cuerpo: C; Entrepaño: E)
3 | Equipo utilizado: | Registre el equipo o instrumento utilizado para medir cada variable (termohidrómetro, luxómetro, medidor de UV, medidor de gases). Nota: se debe realizar mantenimiento y calibración a los equipos de medición de manera periódica.
4 | Referente documental: | Registre nombres y apellidos del referente documental encargado de coordinar la medición de condiciones ambientales (temperatura, humedad y iluminancia).
5 | Ejecutó: | Registre nombres y apellidos de la persona que directamente realizó la actividad, bien sea funcionario o contratista (empleado/empresa)
6 | Verificó: | Registre nombres y apellidos del Coordinador del Grupo Administrativo o de Gestión de Soporte, encargado de verificar la toma de condiciones ambientales (temperatura, humedad e iluminancia).
ESTRUCTURA DEL FORMATO
7 | Depósito: | Registre el nombre del depósito o área de archivo donde se realiza la actividad Ej. Archivo Central depósito 1
8 | Fecha: | Registre la fecha en la que se realiza la actividad en el siguiente orden (DD/MM/AAAA). Esta es independiente por cada depósito.
9 | Rangos: | Indicar los valores ya establecidos o estandarizados para la medición, estos valores están delimitados y son independientes para cada tipo de variable.
9 | Humedad: | Registrar el porcentaje que india el equipo utilizado para la medición.
10 | Temperatura: | Registrar los grados centígrados que indica el equipo utilizado para la medición.
11 | Iluminación: | Registrar los "Lux" que indica el equipo utilizado para la medición.
12 | Observaciones: | Registre otros aspectos que no se encuentren incluidos dentro de los ítems relacionados o aspectos relevantes a tener en cuenta en el desarrollo de la actividad.