## Formato
Dirección Regional:
Equipo utilizado: | [5 empty] | Ubicación topográfica equipo:
Responsable Archivo Central o Archivo Gestión Centralizado:
Ejecutó:
Verificó:
Depósito | Fecha | REGISTRO DE CONDICIONES
|  | Humedad |  |  | Temperatura |  |  | Iluminancia
|  | Rangos (valor mensual) |  |  | Rangos (valor mensual) |  |  | Rangos (valor mensual)
|  | Mínimo % | Máximo % | % Fluctuación | Mínimo ºC | Máximo ºC | Fluctuación ºC | Mínimo lux | Máximo lux
Observaciones:

## Instructivo
|  | PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FORMATO MONITOREO Y CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES | F4.PL36.SA | 2020-08-28
|  |  | Versión 3 | página 1 de 1
Clasificación de la Información: PÚBLICA
DATOS PARA EL ENCABEZADO
1 | Dirección regional: | Registre el nombre de la Dirección Regional o Dirección General, donde realizará la inspección del depósito o área de archivo.
2 | Equipo utilizado: | Registre el equipo o instrumento utilizado para medir cada variable (termohidrómetro, luxómetro, medidor de UV, medidor de gases). Nota: se debe realizar mantenimiento y calibración a los equipos de medición de manera periódica.
3 | Ubicación topográfica: | Registre la ubicación exacta donde queda instalado el equipo de medición en el depósito. (pasillo: P; anaquel: A; Cuerpo: C; Entrepaño: E)
4 | Responsable Archivo Central o Archivo Gestión Centralizado: | Registre nombres y apellidos del encargado de coordinar la medición de condiciones ambientales (temperatura, humedad e iluminancia).
5 | Ejecutó: | Registre nombres y apellidos de la persona que directamente realizó la actividad, bien sea funcionario o contratista (empleado/empresa)
6 | Verificó: | Registre nombres y apellidos del Coordinador del Grupo Administrativo o de Gestión de Soporte, encargado de verificar la toma de condiciones ambientales (temperatura, humedad e iluminancia).
ESTRUCTURA DEL FORMATO
7 | Depósito: | Registre el nombre del depósito o área de archivo donde se realiza la actividad Ej. Archivo Central depósito 1
8 | Fecha: | Registre la fecha en la que se realiza la actividad en el siguiente orden (DD/MM/AAAA). Esta es independiente por cada depósito.
9 | Rangos: | Indicar los valores ya establecidos o estandarizados para la medición, estos valores están delimitados y son independientes para cada tipo de variable.
9 | Humedad: | Registrar el porcentaje que indica el equipo utilizado para la medición.
10 | Fluctuación: | Registrar el porcentaje de variación de la medida de humedad, así: Hr = 63.1 (valor máximo) menos (–) 58.5 (valor mínimo) = 4.6% valor fluctuación.
11 | Temperatura: | Registrar los grados centígrados que indica el equipo utilizado para la medición, así: T = 18,6 ºC (valor máximo) menos (– ) 18,5 ºC (valor mínimo) = 0,1 ºC valor fluctuación.
12 | Fluctuación: | Registrar el porcentaje de variación de la medida de temperatura.
13 | Iluminación: | Registrar los "Lux" que indica el equipo utilizado para la medición.
14 | Observaciones: | Registre otros aspectos que no se encuentren incluidos dentro de los ítems relacionados o aspectos relevantes a tener en cuenta en el desarrollo de la actividad.
Nota: |  | Los valores a reportar deben medirse diariamente, con el fin que se reporte al final del mes los valores mínimos y máximos presentados en la medición.

## Ejemplo
Dirección Regional: |  | REGIONAL CAQUETÁ
Equipo utilizado: |  | deshumidificador |  |  |  | Ubicación topográfica equipo: |  |  | pasillo (P)
|  | luxómetro | [6 empty] | anaquel (A)
|  | termohidrográfo | [6 empty] | entrepaño ( E )
Responsable Archivo Central o Archivo Gestión Centralizado: |  | Nombre persona encargada AC y/o AGC
Ejecutó: |  | Nombre funcionario, contratista empresa
Verificó: |  | Nombre Coordinador Administrativo
Depósito | Fecha | REGISTRO DE CONDICIONES
|  | Humedad |  |  | Temperatura |  |  | Iluminancia
|  | Rangos (valor mensual) |  |  | Rangos (valor mensual) |  |  | Rangos (valor mensual)
|  | Mínimo % | Máximo %C | % Fluctuación | Mínimo ºC | Máximo ºC | Fluctuación ºC | Mínimo lux |  | Máximo lux
Archivo Central | 2020-05-21 | 58.5 | 62.1 | 3.6 | 15.4 | 25.6 | 10.2 | 76 |  | 92
Archivo Central | 2020-06-21 | 57.2 | 62.3 | 5.1 | 16.4 | 19.6 | 3.2 | 65 |  | 86
Archivo Central | 2020-07-21 | 58.1 | 60.5 | 2.4 | 18.6 | 21.8 | 3.2 | 49 |  | 91
Archivo Central | 2020-08-21 | 56.6 | 59.2 | 2.6 | 20.4 | 24 | 3.6 | 52 |  | 96
Observaciones: | Para el mes de junio la medición de humedad, supero el nivel estándar de fluctuación.