## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
FECHA | Diligencie día/mes/año de realización de la inspección. No registrar fechas futuras.
SEDE /REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA | Escriba el nombre de la sede (Regional, Centro Zonal u otra sede administrativa) donde se está realizando la inspección.
PROCESO/DEPENDENCIA A INSPECCIONAR | Registre el área o proceso inspeccionado.
Sección aplicable a todas las categorías (locativas, eléctricas, manejode equipos, incendios, accesibilidad, toma de conciencia, EPP).
CUMPLE — SI | Marque cuando el ítem cumple totalmente con los criterios técnicos o normativos definidos en el programa.
CUMPLE — NO | Marque cuando el ítem presenta deterioro, riesgo o incumple requisitos mínimos. Debe describir claramente el hallazgo en Observaciones.
N/A (No aplica) | Marque cuando el ítem no corresponde a la sede/área evaluada.
OBSERVACIONES | Describa claramente la condición observada. Cuando marque NO, esta casilla es obligatoria.
OTRAS IDENTIFICADAS / OBSERVACIONES | Registre hallazgos no contemplados y recomendaciones generales.
NOMBRE, ROL Y FIRMA | Registrar el nombre (mínimo un nombre y un apellido), rol (Profesional y/o Referente SST y/o Ambiental, integrante COPASST) y firma.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Formato
FECHA
SEDE /REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA
PROCESO/DEPENDENCIA A INSPECCIONAR
INSTALACIONES LOCATIVAS
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Paredes, techos, infraestructura sin filtraciones de agua lluvia o escapes
2 | Paredes, techos, infraestructuras sin signos de deterioro (fisuras, grietas, humedad, entre otros)
3 | Pisos afinados, parejos, no resbalosos y en buen estado
4 | Escaleras en buenas condiciones, con pasamanos, cinta antideslizante en buen estado
5 | Pasillos y áreas de tránsito libres de obstáculos
6 | Vidrios y ventanería en buen estado y debidamente sujetos a su marco
7 | Persianas en buen estado
8 | Adecuada ventilación natural, sistemas de ventilación, aire acondicionado y/o calefacción en buen estado
9 | Sistemas de tuberías identificadas y en buen estado
10 | Bodegas de almacenamiento señalizadas y demarcadas, en buenas condiciones de orden y aseo.
11 | Baños en buen estado, en óptimas condiciones de aseo y ventilación
12 | Luminarias y soportes en buen estado
13 | Iluminación natural y/o artificial adecuada
14 | Los puestos de trabajo, escritorios y gavetas se encuentran en buen estado
15 | Señalización ubicada correctamente y en buen estado
16 | Sistema de almacenamiento adecuado (archivadores en buen estado, estantería anclada o asegurada)
17 | Ayudas mecánicas en buen estado (escaleras, banquillos)
18 | Salidas, puertas de emergencia y punto de encuentro despejados y señalizados
19 | Parqueaderos en buenas condiciones, señalizados y demarcados
20 | Condiciones óptimas de orden y aseo
21 | Ascensores certificados y en funcionamiento.
22 | Zonas verdes podadas y libres de elementos inservibles y/o escombros
23 | Resguardos de obras señalizados
24 | Cumple con las condiciones de saneamiento básico (Acceso agua potable, recolección de residuos y control de plagas)
25 | Planos de evacuación disponibles y de fácil identificación.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Cables organizados y con canaletas de protección
2 | Enchufes y tomacorrientes en buen estado
3 | Extensiones o enchufes sin sobrecargas
4 | Subestaciones señalizadas, con extintor, sin acceso a personal no autorizado y en buenas condiciones de orden y aseo.
5 | Tableros generales de acometidas (TGA) señalizadas y sin acceso a personal no autorizado
6 | Tableros eléctricos señalizados, identificados y rotulación en cada breaker de acuerdo con el lugar de trabajo al que pertenecen
7 | Plantas eléctricas señalizadas, con cerramiento, con extintor y kit de derrames, con adecuada ventilación y condiciones de orden y aseo, sin fugas, cables expuestos y sin acceso a personal no autorizado.
SEGURIDAD EN MANEJO DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Herramientas (martillos, alicates, destornilladores, u otros para mantenimiento locativo u ingeniería) en buen estado y adecuados para la tarea
2 | Herramientas (saca ganchos, bisturí, guillotina u otros elementos de oficina) en buen estado y adecuados para la tarea
3 | Maquinaría o equipos en condiciones adecuadas para su uso, debidamente ordenadas, demarcados y protegidos
4 | Sitios específicos para guardar o colgar las herramientas
5 | Ausencia de herramientas y/o conexiones hechizas
6 | Equipos de rayos x, control de acceso y/o sistemas de detección de metal en buen estado y en funcionamiento
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Productos químicos inflamables almacenados en lugares adecuados
2 | Cilindros anclados a la pared (pipetas de gas propano)
3 | Instalaciones internas libres de consumo de tabaco.
4 | Equipos (grecas, termos y microondas) y utensilios de cocina en buen estado
5 | Papel, cartón o agentes inflamables alejados de fuentes de calor o electricidad
ACCESIBILIDAD
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Rampas en buen estado, libres de obstáculos y con pasamanos
2 | Baños accesibles para personas en condición de discapacidad con barras de apoyo
3 | Las rutas de circulación permiten un desplazamiento seguro y continuo, libre de obstáculos
4 | Existe señalización en braille o relieve que facilite la orientación de las personas
TOMA DE CONCIENCIA Y COMPORTAMIENTOS
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Colaboradores haciendo uso adecuado de las escaleras y demás áreas de las instalaciones
2 | Uso correcto de elementos de protección personal
3 | Uso correcto y ergonómico de elementos de trabajo: puestos de trabajo, sillas, herramientas de trabajo.
4 | Control adecuado del ruido en las áreas de trabajo (Ejemplo: tono de voz adecuado, música a bajo volumen, timbres de teléfonos celulares bajos)
5 | Condiciones seguras en relación a la disposición de cajones, gavetas, escritorios y toma corrientes.
6 | Aplicación por parte de los colaboradores de buenas prácticas para mantener adecuadas condiciones de orden y aseo en su puesto de trabajo.
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | N/A
1 | Elementos de protección personal utilizados, acorde a la labor y en buen estado.
OTRAS IDENTIFICADAS EN LA SEDE / OBSERVACIONES
NOMBRE, ROL Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN:
_______________________________ _________________________________ _____________________________________ ________________________________