## Plantas Electricas
SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA
Ciudad |  |  |  |  | Fecha
Alcance: Planta electrica de la Sede de la Dirección General, Sede de la Regional y los Centros Zonales. Instrucciones: Realice mínimo dos (2) inspecciónes en el año, escoja el día en el que se puedan verificar las siguientes condiciones
1. Revise las áreas donde se ubican las plantas electricas de la Sede de la Dirección General, Sede de la Regional y los Centros Zonales, verificando los siguientes criterios: Ubicación: Verificar las siguientes condiciones de la correcta ubicación de una Planta Electrica: Ruido: El lugar donde se ubica la planta electrica debe cumplir con los requerimientos establecidos en la normatividad sobre limites maximos permisibles para ruido ambiental sin afectar la operación de la institución (70dB). Emisiones: Chimenea con salida libre, sin obstrucciones, no dirigir emisiones hacia ventanas o areas de permanencia de colaboradores. Combustible: La zona de almacenamiento debe ser ventilada, debe contar con dique de constensión antiderrames, kit antiderrames y señalizada.
2. Diligencie:
Aspecto |  | Cumple | No Cumple | N/A | Observaciones
El área donde se encuentra ubicada la planta eléctrica se encuentra debidamente señalizada con acceso restringido y candado.
Se evidencia señalización visible con riesgo eléctrico(puerta de ingreso).
El área de acceso a la planta eléctrica se encuentra libre se obstrucciones.
El área cuenta con piso en buen estado.
El área presenta buenas condiciones de iluminación y ventilación.
Los tableros de la planta eléctrica no presentan cables expuestos.
El área donde se encuentra ubicada la planta eléctrica cuenta con el listado de actores para la prevención contención y atención de una emergencia, en caso de presentarse.
Cerca al área existe extintor tipo ABC con mantenimiento vigente, señalizado y visible.
El área se encuentra con buenas condiciones de aseo y limpieza.
Se cuenta con el manual de operación de la planta, visible.
El tanque de combustible se encuentra en buen estado, sin fugas o corrosión.
El área donde se encuentra ubicada la planta eléctrica cuenta con diques de contención en buen estado y señalizados para atender un derrame.
Se cuenta con Kit antiderrames disponible y completo.
Se evidencia área o suelo con presencia de combustible derramado.
El operador que realiza manejo de la planta eléctrica se encuentra capacitado en atención de emergencias por derrames.
Se cuenta con hoja de seguridad del combustible de la planta electrica.
Se cuenta con matriz de compatibilidad para las sustancias quimicas empleadas para la operaciónde la planta electrica.
3. Comunique: | Los resultados en la Regional al Coordinador Administrativo, en el Centro Zonal al Coordinador del mismo, para establecer acciones y compromisos a seguir. Reportar en el cronograma de ejecución del Plan de gestión Ambiental.
Diligenció: | Nombre:
Firma:
NOTA: Por favor diligenciar esta ficha con una periodicidad semestral estableciendo acciones a seguir para mejorar las condiciones donde se ubica la planta electrica. Generar acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de Acciónes Correctivas y Oportunidades de Mejora.

## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE PLANTAS ELECTRICAS
FECHA | Diligencie día/mes/año de realización de la inspección. No registrar fechas futuras.
SEDE /REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA | Escriba el nombre de la sede (Regional, Centro Zonal u otra sede administrativa) donde se está realizando la inspección.
Sección aplicable al aspecto a evaluar
CUMPLE — SI | Marque cuando el ítem cumple totalmente con los criterios técnicos o normativos definidos en el programa.
CUMPLE — NO | Marque cuando el ítem presenta deterioro, riesgo o incumple requisitos mínimos. Debe describir claramente el hallazgo en Observaciones.
N/A (No aplica) | Marque cuando el ítem no corresponde a la sede/área evaluada.
OBSERVACIONES | Describa claramente la condición observada. Cuando marque NO, esta casilla es obligatoria.
NOMBRE, ROL Y FIRMA | Registrar el nombre (mínimo un nombre y un apellido), y firma.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012