## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD
FECHA | Diligencie día/mes/año de realización de la inspección. No registrar fechas futuras.
SEDE /REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA | Escriba el nombre de la sede (Regional, Centro Zonal u otra sede administrativa) donde se está realizando la inspección.
PROCESO/DEPENDENCIA A INSPECCIONAR | Registre el área o proceso inspeccionado.
TIPO DE BOTIQUÍN | Marque con x según corresponda el tipo de botiquín a inspeccionar.
Sección aplicable a todas las categorías
CUMPLE — SI | Marque cuando el elemento está presente, en cantidad mínima y/o en buen estado
CUMPLE — NO | Marque cuando el elemento falta, está vencido y/o deteriorado.
N/A (No aplica) | Marque cuando el elemento no aplica para el tipo de botiquín inspeccionado.
CANTIDAD | Para cada elemento, registre la cantidad disponible en el botiquín.
FECHA DE VENCIMIENTO | Para los elementos que aplican (insumos), registre la fecha próxima de vencimiento.
DESFIBRILADOR - DEA MARQUE CON UNA (X) SI ( ) NO ( ) | Marque SI, si en el lugar de la inspección se cuenta con desfibrilador DEA - Marque NO, si en el lugar de la inspección no se cuenta con desfibrilador DEA.
MEGAFONO MARQUE CON UNA (X) SI ( ) NO ( ) | Marque SI, si en el lugar de la inspección se cuenta con megáfono - Marque NO, si en el lugar de la inspección no se cuenta con megáfono.
ESTACIONES DE EMERGENCIA MARQUE CON UNA (X) SI ( ) NO ( ) | Marque SI, si en el lugar de la inspección se cuenta con estación de emergencia - Marque NO, si en el lugar de la inspección no se cuenta con estación de emergencia
OBSERVACIONES | Describa claramente el hallazgo. Cuando marque NO, esta casilla es obligatoria.
OTRAS IDENTIFICADAS / OBSERVACIONES | Registre hallazgos no contemplados y recomendaciones generales.
NOMBRE, ROL Y FIRMA | Registrar el nombre (mínimo un nombre y un apellido), rol (Profesional y/o Referente SST y/o Ambiental, integrante COPASST, Brigadista) y firma.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## INS SEG BOTIQUINES ESTAC EMERG
FECHA:
SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL:
PROCESO/DEPENDENCIA:
TIPO DE BOTIQUÍN: Marque con x según corresponda MORRAL ( ) PARED ( ) CANGURO ( )
NOTA: El botiquín deberá contener mínimo una unidad de cada uno de los elementos a verificar según su presentación, de acuerdo con las necesidades y análisis realizado por los Profesionales y/o Referentes en Seguridad y Salud en el Trabajo
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | CANTIDAD | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | NA
1 | Linterna Funcional*
2 | Bolsa color rojo para residuos peligrosos*
3 | Bolsa color verde para residuos ordinarios
4 | Baja lenguas paquete x 20
5 | Curas paquete x 30*
6 | Esparadrapo de tela 4" y/o Micropore*
7 | Gasa limpia paquete
8 | Gasa estéril (paquete x 3) o (paquete x 5)*
9 | Apósitos o compresas no estériles (paquete x 4 unidades)*
10 | Guantes desechables*
11 | Tijeras de Trauma
12 | Venda elástica 5x5 *
13 | Venda elástica 3x5
14 | Venda elástica 2x5 *
15 | Venda de algodón 3x5
16 | Venda de algodón 5x5
17 | Libreta apuntes y esfero
18 | Tapabocas *
19 | Vendas triangulares*
20 | Termómetro digital funcional
21 | Mascarilla RCP
22 | Silbato
23 | Se cuenta con lista de teléfonos de emergencia
DESFIBRILADOR - DEA MARQUE CON UNA (X) SI ( ) NO ( )
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | FECHA DE VENCIMIENTO | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | NA
1 | DEA funcional, en buen estado, de fácil acceso y señalizado
2 | El gabinete del DEA está libre de humedad y deterioro general
3 | Al prender el DEA se evidencia que los LED de los iconos frontales alumbran
4 | Revisión del estado de batería del (DEA) verifique que el LED se encuentre en color verde
5 | Al prender el DEA inicia el comando de voz y es claro
6 | Compruebe el estado de los parches electrodos, el paquete debe estar totalmente sellado libre de humedad y deterioro general. Registre fecha de vencimiento
7 | Los cables de conexión de los parches electrodos al DEA se encuentran en buen estado, libre de deterioro, degaste o presentan fisuras en el protector.
8 | Cuenta con kit de bioseguridad: Guantes de bioseguridad, Tapabocas, Mascarilla de RCP, Rasuradora, Tijeras de trauma, Gasas o toallitas para secar al paciente si se encuentra mojado
9 | Cuenta con manual de uso accesible idioma español
10 | Cuenta con guía rápida de instrucciones del uso del equipo
11 | El equipo cuenta con etiqueta o placa que contenga como mínimo: nombre del producto, serie, marca, modelo, fabricante, permiso de comercialización o registro sanitario
12 | Cuenta con registro de mantenimiento actualizado
MEGÁFONO MARQUE CON UNA (X) SI ( ) NO ( )
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | NA
1 | Megáfono funcional, en buen estado y de fácil acceso
2 | Fuente de energía (pilas o batería recargable) instalada y con carga
3 | Interruptor de sirena en funcionamiento
4 | Control de volumen en buen estado
ESTACIONES DE EMERGENCIA MARQUE CON UNA (X) SI ( ) NO ( )
No | ELEMENTOS A VERIFICAR | CUMPLE |  |  | OBSERVACIONES
|  | SI | NO | NA
1 | Tabla de inmovilización con arnés en buen estado y sin obstrucciones.
2 | Collarín Cervical (cuello ortopédico)
3 | Inmovilizadores y/o férulas en buen estado
4 | Silla de ruedas demarcadas, en buen estado y de fácil acceso
5 | Alarma de emergencia en buen estado y funcional
6 | Los elementos de emergencias se encuentran en buen estado, en buenas condiciones de limpieza en un lugar despejado y de fácil acceso.
7 | Los elementos de emergencias se encuentras señalizados y demarcados.
Nota: Para el botiquin canguro aplica Item marcado (*)
OBSERVACIONES
NOMBRE, ROL Y FIRMA DE LOS RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN
______________________________________ __________________________________ ____________________________________ __________________________________