## Instructivo
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INSPECCIÓN DE GABINETES
FECHA | Diligencie día/mes/año de realización de la inspección. No registrar fechas futuras.
SEDE /REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA | Escriba el nombre de la sede (Regional, Centro Zonal u otra sede administrativa) donde se está realizando la inspección ubicación de extintores.
Parámetro a revisar | ¿Cómo verificarlo? Observaciones
INSTALACIÓN
SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA EN BUEN ESTADO | Debe estar firmemente sujeto, sin deformaciones, corrosión ni bordes cortantes.
LLAVE SPANNER DE UN SOLO SERVICIO Y EN BUEN ESTADO | Presente dentro del gabinete, sin fisuras, deformaciones u óxido. Compatible con la válvula de salida.
HACHA EN BUEN ESTADO | Debe existir y estar en buen estado físico. Bien sujeta al gabinete y de fácil acceso. Sin oxidación ni mango suelto.
EXTINTOR BUEN ESTADO | Presente y operativo. Con fecha de recarga vigente.
BOQUILLA CHORRO NIEBLLA | Sin grietas ni obstrucciones.
MANGUERA EN BUEN ESTADO | Longitud completa, sin cortes. Acoples firmes y sin corrosión. Correctamente enrollada en la canastilla.
EXISTE CONEXIÓN DE AGUA | Confirmar que la red está conectada y funcional.
LA VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA ABRE CON FACILIDAD | Se debe poder abrir manual y completamente, sin necesidad de fuerza excesiva. No debe presentar escapes en la unión.
VERIFICACIÓN DE ÚLTIMA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS | Registro visible o documentado de: Fecha de la prueba, Resultado obtenido, Responsable de la revisión.
SEÑALIZACIÓN | Debe ser visible desde lejos. Si no hay señal o está caída, se debe reponer en lo posible en el momento de la inspección.
DEMARCACIÓN | Mirar si debajo del extintor hay un cuadro rojo pintado en el piso Conforme al programa de seguridad industrial.
ACCESO Y VISIBILIDAD | Gabinete visible desde zonas de circulación. No debe estar oculto, cubierto o bloqueado.
CERRADURAS | En buen estado. De fácil apertura. No debe impedir el acceso en emergencia.
VIDRIO | Presente, en buen estado, sin fisuras, rayaduras, opacidad o deterioro que afecte su visibilidad.
PINTURA | Sin descascaramientos, corrosión o pintura excesiva que tape señales.
LIMPIEZA | Gabinete limpio interna y externamente. Sin polvo, grasa, óxido o residuos.
UBICACIÓN | Describir claramente el lugar donde se encuentra ubicado del extintor.
CONVENCIONES GABINETE | Diligenciar en cada casilla CUMPLE: (1) NO CUMPLE: (0) *NO APLICA: (NA) según los parametros mencionados anteriormente.
OBSERVACIONES | Describa claramente el hallazgo. Cuando se marque NO CUMPLE (0), esta casilla es obligatoria.
OBSERVACIONES GENERALES | Registre hallazgos no contemplados y/o recomendaciones generales.
NOMBRE, ROL Y FIRMA | Registrar el nombre (mínimo un nombre y un apellido), rol (Profesional y/o Referente SST y/o Ambiental, integrante COPASST, Brigadista) y firma.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

## Formato inspeccion de gabinetes
FECHA |  | SEDE/REGIONAL/CENTRO ZONAL/SEDE ADMINISTRATIVA
No. DE GABINETE | UBICACIÓN | GABINETE | [15 empty] | OBSERVACIONES
|  | SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA EN BUEN ESTADO | LLAVE SPANNER DE UN SOLO SERVICIO Y EN BUEN ESTADO | HACHA EN BUEN ESTADO | EXTINTOR BUEN ESTADO | BOQUILLA CHORRO NIEBLLA | MANGUERA EN BUEN ESTADO | EXISTE CONEXIÓN DE AGUA | LA VÁLVULA DE SALIDA DE AGUA ABRE CON FACILIDAD | VERIFICACIÓN DE ÚLTIMA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y RESULTADOS OBTENIDOS | SEÑALIZACIÓN | DEMARCACIÓN | ACCESO Y VISIBILIDAD | CERRADURAS | VIDRIO | PINTURA | LIMPIEZA
CONVENCIONES GABINETE |  | CUMPLE: (1) NO CUMPLE (0) NO APLICA (NA)
OBSERVACIONES GENERALES:
NOMBRE, ROL Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN