## Verificacion Termómetro
| PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE TERMOMETROS | [6 empty] | F2.G8.PP |  | 2025-01-28
[8 empty] | Versión 5 |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS | MARCA | MODELO | SERIAL |  | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) |  |  | RESPONSABLE DEL EQUIPO
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) |  |  |  |  | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)
No. | FECHA | RESULTADO |  |  | No. | FECHA | RESULTADO |  | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
FECHA DE VERIFICACION | T referencia (Punto de Hielo y/o Punto de Ebullición | T medida |  | Error (Treferencia - T medida) | RESULTADO | RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN | OBSERVACIONES |  |  |  | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACIÓN INTERMEDIA
RESULTADO: Cumple o no cumple
FIRMA DEL RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN INTERMEDIA:
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.