## INSTRUCTIVO
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS REGIONALES | F3.G10.GTI | 2024-11-13
|  | Versión 1 | Página 1 de 4
Clasificación de la Información Clasificada
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
HOJA REGIONAL
OBJETIVO GENERAL Determinar el porcentaje de cumplimiento de la regional frente a las condiciones físicas agrupadas por Oficinas o Áreas Comunes y Centros de Cableado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Responder el cuestionario por cada Oficina o Área Común y Centro de Cableado de la regional, para ello se debe seleccionar por pregunta formulada en la columna CUESTIONARIO: SÍ, NO ó NO APLICA, incluyendo las OBSERVACIONES correspondientes si es necesario. La hoja realiza el cálculo del promedio en dos grupos con relación a las respuestas seleccionadas en las preguntas del cuestionario. Estos grupos son: - OFICINAS Y AREAS COMUNES REGIONAL - CENTROS DE CABLEADO De igual manera arroja el cálculo total, promediando los dos grupos anteriores, dato que muestra el porcentaje definitivo de cumplimiento de la regional. Los campos de la hoja REGIONAL se describen a continuación teniendo en cuenta que hacen parte de los dos grupos Oficinas o Áreas Comunes y Centros de Cableado: PROMEDIO TOTAL: Muestra el promedio definitivo de cumplimiento de la regional frente a las condiciones físicas de esta. PROMEDIO OFICINAS: Muestra el promedio del grupo Oficinas o Áreas Comunes. PROMEDIO CENTROS: Muestra el promedio del grupo Centros de Cableado. CUESTIONARIO: Listado de preguntas formuladas por Oficina y Centro de cableado. SI, NO, NO APLICA: Campo de selección de respuesta única : SI, NO, NO APLICA OBSERVACIONES: Campo opcional que complementa la respuesta seleccionada por cada pregunta. PROMEDIO POR OFICINA: Muestra el promedio calculado por oficina o área. PROMEDIO POR CENTRO: Muestra el promedio calculado por centro de cableado.
HOJA GRAFICOS
Esta hoja es de solo lectura y obedece a las respuestas seleccionadas en la hoja REGIONAL, proyectando de manera gráfica el porcentaje por cada Oficina y Centro de cableado, así como los porcentajes para cada uno de los grupos Oficinas o Áreas Comunes y Centros de Cableado.
HOJA CONCLUSIONES
En esta hoja el referente de SGSI de la regional debe incluir a manera de resumen la descripción correspondiente a cada oficina y centro de cableado, basada en las respuestas seleccionadas y el porcentaje respectivo calculado.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

## REGIONAL
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS REGIONALES |  | F3.G10.GTI |  | 2024-11-13
|  |  | Versión 1 |  | Página 2 de 4
Clasificación de la Información Clasificada
SI
NO
NO APLICA
CONDICIONES FÍSICAS REGIONAL |  |  | PROMEDIO TOTAL | NA | NA
OFICINAS Y AREAS COMUNES REGIONAL |  |  | PROMEDIO OFICINAS | NA | NA
CUESTIONARIO |  | SI, NO, NO APLICA | OBSERVACIONES |  | PROMEDIO POR OFICINA
ADMINISTRATIVA |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad? |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico (toma naranja/ punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar token? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red(Rack-Switch-Servidores) aislados de los colaboradores? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
FINANCIERA |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad? |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico(toma naranja/ punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Se administra dispositivos Token en la oficina?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar token?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con área adecuada para el equipo preparador? |  |  |  | FALSE
¿El área asignada para el equipo preparador permanece bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿El espacio donde se ubica el equipo preparador cuenta con circuito de vigilancia (cámara)? |  |  |  | FALSE
¿La cámara asignada para el equipo preparador funciona? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con caja fuerte? |  |  |  | FALSE
ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad?(Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? (Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuanta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico(toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable? |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
GESTIÓN JURÍDICA |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad?(Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? (Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuanta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico(toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable? |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
GESTIÓN HUMANA |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad?(Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente?(Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico (toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
ALMACÉN |  |  |  | NA | NA
¿El área cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad?(Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente?(Solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿Todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico (toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar los dispositivos tecnológicos inservibles? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar los dispositivos tecnológicos deteriorados? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar los dispositivos tecnológicos nuevos? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar los dispositivos tecnológicos no explotados? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar elementos de limpieza de equipos? |  |  |  | FALSE
DIRECCIÓN REGIONAL |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad? |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico(toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿la documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿la oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio adecuado para almacenar token?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con área adecuada para el equipo preparador? |  |  |  | FALSE
¿El área asignada para el equipo pagador permanece bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿El espacio donde se ubica el equipo pagador cuenta con circuito de vigilancia (cámara)? |  |  |  | FALSE
¿La cámara asignada para el equipo pagador funciona? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacio para video conferencias? |  |  |  | FALSE
PLANEACION Y SISTEMAS |  |  |  | NA | NA
¿La oficina cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad? |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuanta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿Todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico (toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿la oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable? |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se realiza mantenimiento a equipos de computo y dispositivos tecnológicos? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con espacio para almacenar los elementos y herramientas para los mantenimientos de dispositivos? |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se cuenta con espacio adecuado para dispositivos de computo en mantenimiento? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se cuenta con espacio adecuado para almacenamiento de dispositivos de red? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se cuenta con espacio adecuado para almacenamiento de dispositivos de electrónicos? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
ARCHIVO |  |  |  | NA | NA
¿El área cuenta con sistema de control de acceso biométrico o de proximidad? |  |  |  | FALSE
¿El control de acceso funciona correctamente? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿La puerta de acceso cuenta con cerradura y llaves? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistema de aire acondicionado? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El sistema de aire acondicionado funciona? (solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistema de iluminación? |  |  |  | FALSE
¿El sistema de iluminación es adecuado para el área de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Funciona correctamente el sistema de iluminación? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con sistemas de alarma? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuanta con sistemas contra incendios? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
¿Todos los equipos de computo se encuentran a la toma eléctrica regulada (naranja)? |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿No se utilizan extensiones, regletas o derivaciones eléctricas para conectar equipos de computo? |  |  |  | FALSE
¿Todo colaborador cuenta con conexión a punto lógico (toma naranja / punto de red)? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos separados del cableado de datos? |  |  |  | FALSE
¿Todos los portátiles tienen guaya? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con archivo físico? |  |  |  | FALSE
¿La documentación del área se guarda bajo llave? |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con espacios adecuados para archivo físico? |  |  |  | FALSE
¿El o los archivos cuentan con extintor afuera del mismo y cerca de la puerta de acceso?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿La oficina cuenta con cámaras de vigilancia? (solo si aplica o fue identitifcada como area segura) |  |  |  | FALSE
¿El área de impresión está al interior de la oficina? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con espacio para el almacenamiento de papel reciclable? |  |  |  | FALSE
¿Al interior de la oficina se encuentran dispositivos de red (Rack-Switch-Servidores)? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con extintores adecuados en el área de archivo? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con aviso de área restringida o acceso solo a personal autorizado? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con sensores de humedad y temperatura? |  |  |  | FALSE
¿El área de archivo cuenta con condiciones ambientales adecuadas para el almacenamiento? |  |  |  | FALSE
¿En el archivo está restringida la existencia de artículos: (personales, elementos de navidad, aseo, alimentos, etc.)? |  |  |  | FALSE
¿La organización del archivo permite fácil acceso a los documentos? |  |  |  | FALSE
¿El área de archivo está exento a inundaciones? |  |  |  | FALSE
¿El área de archivo está alejada de cafeterías o baños? |  |  |  | FALSE
¿La cantidad de extintores manuales del área de archivo son las adecuada?(mínimo 1) |  |  |  | FALSE
¿Están ubicados los extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables? |  |  |  | FALSE
ÁREAS COMUNES |  |  |  | NA | NA
¿Se cuenta con seguridad física para el acceso a la regional? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con registro de ingreso de visitantes a la regional? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con registro de ingreso de equipos de computo a la regional? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con registro de ingreso de colaboradores sin carné a la regional? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con recepción o punto de información para visitantes en la regional? |  |  |  | FALSE
¿Se encuentra protegido el sistema de cableado (canaleta) en las áreas con acceso a visitantes?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Se encuentra protegido el sistema de cableado (canaleta) en las áreas comunes de los colaboradores?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Los electrodomésticos están conectados a la toma NO regulada (blanca)? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con Circuito de vigilancia (cámaras) en las áreas con acceso a visitantes? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con Circuito de vigilancia (cámaras) en las áreas comunes? |  |  |  | FALSE
¿Existe señalización de seguridad en las zonas de peligro? |  |  |  | FALSE
¿Las fuentes de energías peligrosas se encuentran aisladas y/o controladas, para evitar contactos accidentales (planta eléctrica)? |  |  |  | FALSE
¿Las fuentes inflamables, explosivas y/o toxicas se encuentran aisladas y/o controladas para evitar accidentes? |  |  |  | FALSE
¿Están las impresoras fuera del alcance de personal externo al ICBF? |  |  |  | FALSE
¿Están marcadas las zonas de acceso a personal autorizado? |  |  |  | FALSE
¿Están marcadas las áreas de acceso restringido? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta la regional con control de acceso en el parqueadero?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿El parqueadero cuenta con cámaras de vigilancia? |  |  |  | FALSE
AUDITORIO |  |  |  | NA | NA
¿Cuenta el auditorio con puerta de acceso? |  |  |  | FALSE
¿Se monitorea el acceso al auditorio mediante cámaras? |  |  |  | FALSE
¿Se tiene computador fijo para el auditorio? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con guaya el computador? |  |  |  | FALSE
¿Está debidamente protegido el cableado de los dispositivos? |  |  |  | FALSE
¿Todo el cableado eléctrico se encuentra protegido con canaleta? |  |  |  | FALSE
CENTROS DE CABLEADO |  |  | PROMEDIO CENTROS | NA | NA
CUESTIONARIO |  | SI, NO, NO APLICA | OBSERVACIONES |  | PROMEDIO POR CENTRO
CONDICIONES GENERALES |  |  |  | NA | NA
¿El Centro de Cableado o Data Center, cuenta con piso falso? |  |  |  | FALSE
¿El Centro de Cableado o Data Center, cuenta con techo falso? |  |  |  | FALSE
¿Es el techo del Centro de Cableado o Data Center, impermeable para evitar el paso de agua desde niveles superiores? |  |  |  | FALSE
¿Es el techo del centro de cableado o data center, es impermeable para evitar el paso de agua desde niveles superiores? |  |  |  | FALSE
¿Está el centro de cableado o data center, situado lejos de Ductos de agua? (Baños, tuberías, cocinas, tanques de almacenamiento) |  |  |  | FALSE
¿Está el centro de cableado o data center, situado lejos de interferencias electromagnéticas? |  |  |  | FALSE
¿Esta el centro de cableado aislado al exterior? (ventanas) |  |  |  | FALSE
¿Las ventanas cuentan con rejas que limiten el acceso a personal no autorizado?(solo si aplica) |  |  |  | FALSE
¿Los materiales con que está construido el piso del centro de cableado o data center, poseen características antiestáticas? |  |  |  | FALSE
¿Tiene el centro de cableado o data center, aire a condicionado? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta el centro de cableado con sensor de temperatura? |  |  |  | FALSE
¿Se mantiene el área de centro de cableado o data center, en un rango de temperaturas permitidas?(19°-22°) |  |  |  | FALSE
¿Cuenta el centro de cableado con sensor de humedad? |  |  |  | FALSE
¿Se mantiene el área de centro de cableado o data center, con una humedad relativa permitidas? ( 30%- 50%) |  |  |  | FALSE
¿Tiene el Centro de Cableado o Data Center, una iluminación adecuada? |  |  |  | FALSE
¿Tiene el centro de cableado o data center, un drenaje en el piso en caso de ingreso de agua? |  |  |  | FALSE
¿En el Centro de Cableado o Data Center, están los ductos de entrada del cableado debidamente sellados en su parte externa? Ej. Canaleta |  |  |  | FALSE
¿En el Centro de Cableado o Data Center, esta libre de objetos como: (personales, elementos de navidad, aseo, alimentos, uso de deposito, etc.)? |  |  |  | FALSE
¿Mantiene buenas condiciones de orden y aseo en el Centro de Cableado o Data Center? |  |  |  | FALSE
¿Realiza mantención preventiva de extintores por lo menos una vez al año (revisión técnica), en el centro de cableado o data center?. |  |  |  | FALSE
¿Cuenta el centro de cableado o data center, con CCTV? |  |  |  | FALSE
¿Se encuentra el centro de administración del CCTV, fuera del área del centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Las puertas del centro de cableado o data center, cuenta con cerraduras de seguridad adecuadas? |  |  |  | FALSE
¿Las puertas del centro de cableado o data center, están construidas de manera que sellen las entradas ante fugas externas, bloqueando el ingreso de agua por las mismas? |  |  |  | FALSE
¿El centro de cableado o data, esta construido contra la protección antisísmica apropiada? |  |  |  | FALSE
¿Están los equipos del centro de cableado o data center, instalados con aditamentos especiales antisísmicos tales como anclajes al piso? |  |  |  | FALSE
¿En el centro de cableado o data center, están los ductos de entrada del cableado debidamente sellados en su parte externa? |  |  |  | FALSE
CONTROLES CONTRA INCENDIOS |  |  |  | NA | NA
¿Cuenta con Alarma contra incendios en el centro de cableado? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con sensores de humo en el centro de cableado? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta con extintores manuales en la puerta de entrada al Centro de Cableado? |  |  |  | FALSE
¿Los extintores según la normatividad son los adecuados para control de incendios en el Centro de Cableado. (SOLKAFLAM o CO2)? |  |  |  | FALSE
¿Están ubicados los extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables. (exterior - cerca a la puerta ) |  |  |  | FALSE
¿Realiza mantenimiento preventivo de extintores por lo menos una vez al año (revisión técnica), en el Centro de Cableado o Data Center? |  |  |  | FALSE
¿Tiene el área de centro de cableado o data center, una salida de emergencia identificada? |  |  |  | FALSE
¿Existe un procedimiento de acción establecido en caso de una emergencia ocasionada por fuego, el cual ha sido socializado al personal en cargado del centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Se verifica cada cierto tiempo que los extintores manuales estén cargados y funcionando correctamente, en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿El personal del Centro de Cableado o Data Center, ha recibido capacitación del uso de extintores manuales? |  |  |  | FALSE
CONTROLES DE ACCESO A PERSONAL |  |  |  | NA | NA
¿En el centro de cableado o data center, tiene una alarma para detectar ingreso de materiales magnéticos? |  |  |  | FALSE
¿Existe una bitácora de las visitas e ingresos al centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Están las personas de limpieza capacitadas para realizar las funciones de aseo dentro del área de Centro de Cableado o Data Center? |  |  |  | FALSE
¿Existe una bitácora de las visitas e ingresos al Centro de Cableado o Data Center? |  |  |  | FALSE
¿Cuenta el Centro de Cableado o Data Center, con CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)? |  |  |  | FALSE
¿Las puertas del Centro de Cableado o Data Center, cuenta con cerraduras de seguridad adecuadas? |  |  |  | FALSE
¿Las puertas del Centro de Cableado o Data Center, permanecen cerradas y con llave. |  |  |  | FALSE
¿Las puertas de los armarios o racks del Centro de Cableado o Data Center permanecen cerradas y con llave. |  |  |  | FALSE
¿Se encuentran los interruptores de iluminación en un sitio adecuado, en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Se encuentra aviso de restricción de la existencia de artículos y materiales inflamables en el centro cableado o data center? |  |  |  | FALSE
MANEJO DEL CABLEADO |  |  |  | NA | NA
¿Están separados los circuitos eléctricos de iluminación de los circuitos que alimentan los equipos, que se encuentra en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Está el cableado debidamente aterrizado (polo a tierra) en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Se encuentra peinado y marquillado el rack de comunicación, ubicado en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Viajan los cables eléctricos por ductos separados que los del cableado de datos, en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿Está el cableado eléctrico instalado sobre ductos de protección (canaletas), en el centro de cableado o data center? |  |  |  | FALSE
¿El centro de cableado o data center, cuenta con una red eléctrica para protección contra sobrecargas? |  |  |  | FALSE
¿Está el cableado de datos debidamente canalizado e identificado? |  |  |  | FALSE
ELEMENTOS INFORMATIVOS |  |  |  | NA | NA
¿Se cuenta con aviso, que prohíbe a los operadores fumar al interior del centro de cableado? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con aviso que prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en el interior del área de Centro de Cableado? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con aviso que prohíbe tomar fotos al interior del área de Centro de Cableado? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con aviso, que prohíbe fumar al interior del Centro de Cableado? |  |  |  | FALSE
¿Se cuenta con aviso que advierte el riesgo eléctrico en el Centro de Cableado? |  |  |  | FALSE
CONTROLES ELÉCTRICOS |  |  |  | NA | NA
¿Existe una o varias UPS's que soporten la carga eléctrica? |  |  |  | FALSE
¿Existe una fuente de alimentación alterna para casos de falla del fluido eléctrico (planta eléctrica)? |  |  |  | FALSE
¿Se realizan mantenimientos periódicos a esta fuente de alimentación alterna? |  |  |  | FALSE
¿El Centro de Cableado o Data Center, cuenta con una red eléctrica para protección contra sobrecargas? |  |  |  | FALSE
¿Existe UPS que soporte la carga eléctrica de toda la regional, área o proceso? |  |  |  | FALSE
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

## GRAFICOS
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS REGIONALES |  | F3.G10.GTI | 2024-11-13
|  |  | Versión 1 | Página 3 de 4
Clasificación de la Información Clasificada
OFICINAS Y AREAS COMUNES REGIONAL | NA | #VALUE!
ADMINISTRATIVA | NA | #VALUE!
FINANCIERA | NA | #VALUE!
ASISTENCIA TÉCNICA | NA | #VALUE!
GESTIÓN HUMANA | NA | #VALUE!
GESTIÓN JURÍDICA | NA | #VALUE!
ALMACEN | NA | #VALUE!
DIRECCIÓN REGIONAL | NA | #VALUE!
PLANEACION Y SISTEMAS | NA | #VALUE!
ARCHIVO | NA | #VALUE!
ÁREAS COMUNES | NA | #VALUE!
AUDITORIO | NA | #VALUE!
CENTROS DE CABLEADO | NA | #VALUE!
CONDICIONES GENERALES | NA | #VALUE!
CONTROLES CONTRA INCENDIOS | NA | #VALUE!
CONTROLES DE ACCESO A PERSONAL | NA | #VALUE!
MANEJO DEL CABLEADO | NA | #VALUE!
ELEMENTOS INFORMATIVOS | NA | #VALUE!
CONTROLES ELECTRICOS | NA | #VALUE!
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ASISTENCIA TÉCNICA
GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN JURÍDICA
ALMACEN
DIRECCIÓN REGIONAL
PLANEACION Y SISTEMAS
ARCHIVO
ÁREAS COMUNES
AUDITORIO
CONDICIONES GENERALES
CONTROLES CONTRA INCENDIOS
CONTROLES DE ACCESO A PERSONAL
MANEJO DEL CABLEADO
ELEMENTOS
INFORMATIVOS
CONTROLES ELECTRICOS
OFICINAS Y ÁREAS COMUNES REGIONAL
CENTROS DE CABLEADO

## CONCLUSIONES
| PROCESO GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN FORMATO DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS REGIONALES | F3.G10.GTI | 2024-11-13
|  | Versión 1 | Página 4 de 4
Clasificación de la Información Clasificada
AREA | CONCLUSIONES
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
ASISTENCIA TECNICA
GESTION JURÍDICA
GESTION HUMANA
ALMACEN
DIRECCION REGIONAL
PLANEACION Y SISTEMAS
ARCHIVO
CENTRO DE CABLEADO
CONTROLES ELÉCTRICOS
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.