## Verificación Balanzas
|  | PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INDIVIDUAL PARA VERIFICACION DE BALANZAS | [7 empty] | F3.G8.PP |  |  | 2025-01-28
[10 empty] | Versión 5 |  |  | Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública
Balanza Pesa Alimentos ____ |  |  | Balanza Pesa Personas ___ |  |  |  | Balanza Pesa Bebés ____
No. INVENTARIO ICBF/No. ASIGNADO UDS |  | MARCA |  | MODELO Y CLASE | SERIAL |  | UBICACIÓN (Nombre UDS- Dirección- Ciudad) |  |  | RESPONSABLE DEL EQUIPO
CERTIFICADO DE CALIBRACION INICIAL (CERTIFICADO DEL FABRICANTE) | [6 empty] | CERTIFICADOS DE CALIBRACION (USO)
No. |  | FECHA |  | RESULTADO |  |  | No. | FECHA | RESULTADO |  | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA CALIBRACIÓN
DATOS METROLOGICOS DEL EQUIPO | [5 empty] | DATOS DEL PATRON PARA VERIFICACIÓN |  |  |  | FECHA DE REALIZACIÓN DE LA VERIFICACION INTERMEDIA |  | FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA PRÓXIMA VERIFICACION INTERMEDIA
Carga Máxima (Max) | [5 empty] | Juego de pesas clase
Carga mínima (Min) | [5 empty] | Número de Certificado |  |  |  | RESPONSABLE DE REALIZAR LA VERIFICACION INTERMEDIA
División de escala (e / d)
Repetibilidad (indicación en manual) | [5 empty] | INFORMACION ADICIONAL DEL EQUIPO O LAS MASAS PATRON
Error Máximo Permitido (EMP)
PRUEBAS
EXCENTRICIDAD | [6 empty] | REPETIBILIDAD
CARGA EN PRUEBA | [6 empty] | CARGA EN PRUEBA
Punto | Indicación |  |  | Diferencia |  |  | No. Medición | Indicación | Diferencia
1 | [6 empty] | 1
2 | [6 empty] | 2
3 | [6 empty] | 3
4 | [6 empty] | 4
5 | [6 empty] | 5
Error máximo obtenido en la prueba | [6 empty] | Error máximo obtenido en la prueba
Error mínimo obtenido en la prueba | [6 empty] | Error mínimo obtenido en la prueba
RESULTADO | [6 empty] | RESULTADO
EXACTITUD | [6 empty] | GUIA EXCENTRICIDAD
CARGA EN PRUEBA
Punto | Indicación |  |  | Diferencia
1
2
3
4
5
Error máximo obtenido en la prueba
Error mínimo obtenido en la prueba
RESULTADO
RESULTADO: Cumple o no cumple | [6 empty] | Nota: Si en la verificación, el resultado de alguna de las tres pruebas indica que no cumple, el equipo de medición estaria por fuera del error máximo permitido
OBSERVACIONES:
Firma del responsable de realizar la Verificación Intermedia:
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.