## ESTADO DETALLAD DE SEDE ADMINIS
ESTADO DETALLADO INFRAESTRUCTURAS PROPIAS ICBF
ESTADO DE CONSERVACIÓN
Nombre del Espacio de la Sede Administrativa |  | PISOS |  |  |  |  | MURO |  |  |  | CIELO RASO |  |  |  |  | PUERTAS |  |  |  | VENTANAS |  |  |  | CUBIERTA |  |  |  | VENTILACIÓN |  |  |  |  | ESTRUCTURA DE CUBIERTA |  |  |  | ILUMINACIÓN |  |  |  |  | REQUIERE MEJORA |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO
|  | Ubicación | Material | Estado |  |  | Material | Estado |  |  | Material |  | Estado |  |  | Material | Estado |  |  | Material | Estado |  |  | Material | Estado |  |  | Natural | Mecánica | Estado |  |  | Material | Estado |  |  | Natural | Artificial | Estado |  |  | SI | NO
|  |  |  | B | R | M |  | B | R | M |  |  | B | R | M |  | B | R | M |  | B | R | M |  | B | R | M |  |  | B | R | M |  | B | R | M |  |  | B | R | M
1 | ZONA ADMINISTRATIVA | Punto atención 1
Punto atención 2
Portería
Guardia
Cuarto de seguridad CCTV
Sala de espera
Oficina Dirección
Archivo 1
Archivo 2
Oficina 1
Oficina 2
Oficina 3
Oficina 4
2 | BATERIAS SANITARIAS (POR SEDE) | Batería Sanitaria 1
Batería Sanitaria 2
Batería Sanitaria 3
Batería Sanitaria 4
Batería Sanitaria 5
3 | ALMACÉN DE INSUMOS | Almacén 1
Almacén 2
Almacén 3
Almacén 4
Almacén 5
4 | ZONAS LÚDICA | Zona lúdica 1
Zona lúdica 2
Zona lúdica 3
Zona lúdica 4
Zona lúdica 5
5 | CUARTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS | Cuarto 1
Cuarto 2
Cuarto 3
6 | ZONAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE | Cancha
Piscina
Gimnasio
7 | CERRAMIENTOS | Interior
Exterior
[10 empty] | ELABORÓ: __________________________________________ | [10 empty] | REVISÓ: ________________________________________________
[12 empty] | Ingeniero / Arquitecto | [11 empty] | Coordinador Administrativo

## LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO
FECHA | NOMBRE EDIFICACIÓN
NOMBRE RESPONSABLE | TIPO EDIFICACIÓN
DIRECCIÓN

## INSTRUCTIVO
ESTADO DETALLADO INFRAESTRUCTURAS PROPIAS ICBF
En cada espacio de la infraestrucutra se relaciona el material con el que se construyeron los pisos, muros, cielo raso, puertas, ventanas, cubierta, ventilación, estructura de cubierta e iluminación, del mismo modo se debe indicar en qué estado se encuentra cada espacio de la infraestructura, señalando con una X si esta "B" Buen estado, "R" Regular y/o "M" Mal estado, según criterio y objetividad del técnico que visita la infraestructura. Por último se debe relacionar el registro fotográfico y si la infraestructura visitada requiere de mejora
ESPACIOS INFRAESTRUCTURA
Zona administrativa: |  | Indicar el estado de punto de atención, portería guardia, cuarto de seguridad, sala de espera, oficina dirección, archivo y oficinas
Baterías Sanitarias: |  | Indicar ubicación, bloque, si es múltiple o se encuentra dentro de la sede administrativa y el estado general de la misma
Almacén e insumos: |  | Indicar el estado del almacén e insumos
Zonas lúdicas: |  | Indicar el estado de las zonas lúdicas
Cuarto de sustancias químicas: |  |  | Indicar si cuenta con cerramiento y su especificación
Zonas de recreación y deporte: |  |  | Indicar si cuenta con cerramiento y su especificación
Cerramientos: |  |  | Indicar si cuenta con cerramiento y su especificación
Registro Fotográfico: |  | Incluir una o las fotos que considere, para detallar el estado o la necesidad de cada uno de los espacios
Estado: | B: Buen estado, R: Regular, M: Mal estado
Levantamiento arquitectónico:
Permite identificar los espacios visitados en la infraestructura, para su levantamiento tenga en cuenta lo siguiente: • Ubicación: Norte, sur, este oriente • Vías perimetrales (nombre, sentido, en recebo/pavimentada/adoquinada) y acceso peatonal y vehicular • Elementos en el espacio publico (rampas, andenes, postes, strip, cajas de inspección, transformadores, puentes, ciclorrutas, paraderos, etc.) • Edificaciones vecinas (altura en pisos, uso) o espacios como parques/zonas verdes/plazas/etc., etc. • Cerramiento (en malla/bloque/cerca viva, etc., indicar si encierra todo el predio) • Zonas duras, zonas verdes, construcciones temporales (carpas/prefabricados/otros desmontables), postes, cajas, rampas, escalones, andenes y senderos, canchas, casetas de vigilancia, cuartos de residuos, talleres, huertas, espacios destinados para otros usos) • Puertas (en malla/metálica/madera/reja etc., sentido de apertura), No. de salidas hacia el exterior y puntos de encuentro. • Uso de los espacios o Dependencia, No. de usuarios/trabajadores, disposición de muebles o puestos de trabajo, material de acabado del piso, columnas, ductos, chimeneas, vacíos, ventanas, ascensor, plataformas, elevadores, cambios de nivel, otros elementos del espacio) • Rampas y escaleras indicando el sentido de subida, No. de escalones, Nivel, conformada por barandas o vidrio o mampostería o pantallas, etc.) • Cuartos o espacios para equipos o maquinas especiales (plantas, bombas, calderas, etc.) • Baños con aparatos sanitarios, ventilación, acabado de piso y muros, registro, divisiones, sifones. • Cocinas con ventilación, acabado de pisos, muros y techo, registros, hornos, estufas, mesones, sifones, puntos de suministro, puntos de desagüe. • Cotas de los espacios (largo y ancho), cotas exterior según volumetría y en caso de que la edificación este implantada en medio de zonas libres, acotar desde un punto de referencia hacia las cotas exteriores) • Plano de cubiertas: Tipo de cubierta, estructura de cubierta, material de cubierta, aguas, bajantes.